| Пояснювальна записка. - Загальні дані. Основою для розробки «Проект детального планування території на вулиці Б.Хмельницького орієнтовною площею 0,1500 га (для будівництва виробничо-складських приміщень)» є завдання забудівника, яке видане КП "Госппроектархбюро КМР". Територія, на яку розроблено детальний план території знаходяться в межах населеного пункту м. Калуша, Івано-Франківської області. Проект детального планування території виконується для визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами, уточнення планувальної структури і функціонального призначення території. 2. Аналіз містобудівної ситуації, характеристика земельної ділянки. Планувальні обмеження, які поширюються на земельну ділянку. Земельна ділянка, площею 0,1500 га розташована на вулиці Богдана Хмельницького у промисловій зоні м. Калуша, Івано-Франківської області. Ділянка межує: З північно-східної сторони – з земельною ділянкою (11.02) Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для розміщення і обслуговування АЗС, та з земельною ділянкою (11.02) Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості для добудови викуплених будівель та споруд незавершеного будівництва заводу баштових кранів, з північно-західної сторони – з земельною ділянкою (03.07) Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва станції технічного обслуговування, з південно-західної та південно-східної сторін – з дорогою загального користування вулиці Богдана Хмельницького. Рельєф рівнинний по всій довжині ділянки з невеликим ухилом в південно-східну сторону. Планувальна структура вуличної мережі та пішохідних зав’язків запроектована з врахуванням існуючих інженерно-транспортних мереж. До ділянок використовується під’їзд з твердого покриття з вулиці Б.Хмельницького. Планувальні обмеження, які поширюються на земельну ділянку: - санітарно-захисні зони від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, що іонізують випромінювання і т.п. – відсутні; - зони санітарної охорони від підземних і відкритих джерел водопостачання, водозбірних і водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення – дотримання охоронної зони до водопровідної мережі – 5 м від осі; - зони охорони пам’яток культурної спадщини, археологічних територій, історичного ареалу населеного пункту – відсутні ; - прибережні захисні смуги (ПЗС), водоохоронні пункти – відсутні; - інші охоронні зони (навколо особливо коштовних природних об’єктів, гідрометеорологічних станцій, уздовж ліній зв’язку, електропередачі, об’єктів транспорту й т.п.) – відсутні; - межі червоних ліній вулиць та лінія регулювання забудови - в межах ділянки наявні лінія регулювання забудови та червоні лінії дороги вул. Б.Хмельницького; - інші планувальні обмеження – відсутні. 3. Характеристика наміру забудови. На охопленій проектом детального плану території передбачається будівництво двох металевих складів будівельних матеріалів та офісної будівлі. Водопостачання: підведення до земельної ділянки міських водопровідних мереж. Система каналізації: підведення до земельної ділянки міських каналізаційних мереж. Системи опалення та вентиляції проектуються відповідно до чинних норм та правил. Всі пропозиції по детальному плану території виконані згідно діючих нормативних документів . 4. Проектний план (генплан). Проектний план розроблений в межах охоплених топографічною зйомкою території в районі вул. Б.Хмельницького в м. Калуші. На стадії робочий проект топографічну зйомку необхідно уточнити для повної інформації всіх елементів на проектованій ділянці. Затверджений проект детального планування території є основою для визначення вихідних даних для: - виготовлення проектної документації з розміщенням об’єктів будівництва та виготовлення проекту забудови. Основні орієнтовні техніко-економічні показники : - Площа земельної ділянки – 0,1500 га; - Площа забудови земельної ділянки – 687,5 м2; - Максимальна висота проектних будівель – 15 м; Відповідно до додатку Г.1 ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» мінімальна щільність забудови майданчиків промислових підприємств – 27-63% Санітарно-захисна зона від складів згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів – 50 м від торця будівлі до житлових будівель та споруд. Організація дорожнього руху. В робочому проекті виконати розділ організація дорожнього руху. Розділ інженерне забезпечення території, протипожежні заходи визначити робочим проектом. ДПТ не потребує проведення експертизи згідно ДБН Б.1.1 – 14-2012 п. 7.5. Остаточні проектні вирішення забудови будуть прийняті на стадії «Робочий проект» після отримання умов та обмежень забудови земельної ділянки. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Загальна пояснююча записка | Аркуш |
| Зм. | Кіл. | Арк. | Док. | Підпис | Дата |  |  |

5. Основні техніко-економічні показники детального плану території

| Назва показників | Одиниця виміру | Значення показників |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Існуючий стан | Етап від 3 до 7років | Етап від 15 до 20 |
| Територія |  |  |  |  |
| Територія в межах проекту в тому числі: | Га/% | 1,8 | - | - |
| - житлова забудова у тому числі | » | - | - | - |
| а) квартали садибної забудови | » | - | - | - |
| б) квартали багатоквартирної забудови (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| - ділянки установ і підприємств обслуговування (крім підприємств і установ мікрорайонного значення) | » | - | - | - |
| - зелені насадження (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | » | - | - | - |
| - вулиці, площі (крім зелених насаджень мікрорайонного значення) | » | - | - | - |
| Території (ділянки) забудови іншого призначення (ділової, виробничої, комунально-складської, курортної, оздоровчої тощо) | » | - | - | - |
| - інші території | » | - | - | - |
| Населення |  |  |  |  |
| Чисельність населення, всього у тому числі: | тис. осіб | - | - | - |
| - у садибній забудові | » | - | - | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Щільність населення у тому числі: | люд/га | - | - | - |
| - у садибній забудові | » | - | - | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Житловий фонд |  | - | - |  |
| Житловий фонд, всього в тому числі: | тис. м2загаль- ної площ./% | - | - | - |
| - садибний | тис. м2/% | - | - | - |
| - багатоквартирний | » | - | - | - |
| Середня житлова забезпеченість у тому числі | м2/люд. | - | - | - |
| - у садибній забудові | » | - | - | - |
| - у багатоквартирній забудові (з урахуванням гуртожитків) | » | - | - | - |
| Вибуття житлового фонду | тис. м2загальної площі | - | - | - |
| Житлове будівництво, всього | » |  |  |  |
| У тому числі за видами: | Квартира (будинків) | - | - | - |
| - садибна забудова (одноквартирна забудова) | Тис.кв.м/ будинків | - | - | - |
| - багатоквартирна забудова | » | - | - | - |
| Із неї: |  |  |  |  |
| - малоповерхова (1-3 поверхи) | » | - | - | - |
| - середньо поверхова (4-5 поверхів) | » | - | - | - |
| - багатоповерхова (6 поверхів та вище) | » | - | - | - |
| У тому числі поверхів: |  |  |  |  |
| - 6-9 | » | - | - | - |
| - 10 і вище | » | - | - | - |
| Житлове будівництво за рахунок проведення реконструкції існуючої забудови | Тис. кв.м | - | - | - |
| Вулично-дорожня мережа міський пасажирський транспорт |  |  |  |  |
| Протяжність вулично-дорожної мережі, всього (існуюча, будівництво) У тому числі | км | - | - | - |
| -магістральні вулиці загальноміського значення | » | - | - | - |
| -магістральні вулиці районного значення | » | - | - | - |
| Кількість транспортних розвязок у різних рівнях | од | - | - | - |
| Кількість підземних та надземних пішохідних переходів | » | - | - | - |
| Щільність вулично-дорожньої мережі, всього: У тому числі: | Км/км.кв | - | - | - |
| -магістральної мережі | » | - | - | - |
| Протяжність ліній наземного громадського транспорту (по осях вулиць) всього: У тому числі: | км | - | - | - |
| -трамвай | » | - | - | - |
| -тролейбус | » | - | - | - |
| -автобус | » | - | - | - |
| Щільність мережі наземного громадського транспорту (по осях вулиць) | Км | - | - | - |
| Гаражі для постійного зберігання легкових автомобілів | Маш-місць | - | - | - |
| Гаражі для тимчасового зберігання легкових автомобілів | » | - | - | - |
| Відкриті автостоянки для постійного (тимчасового) зберігання легкових автомобілів | Маш-місць | - | - | - |
| Інженерне обладнання |  |  |  |  |
| Водопостачання |  | - | - | - |
| - водоспоживання всього | Тис м3/добу | - | - | - |
| - количество квартир, что оборудованы электроплитами | Од. | - | - | - |
| Каналізація | » | - | - | - |
| Сумарний обєм стічних вод | » | - | - | - |
| Електропостачання |  | - | - | - |
| Споживання сумарне | МВт | - | - | - |
| У тому числі на комунально-побутові послуги | » | - | - | - |
| Кількість квартир, що обладнані електроплитами | од | - | - | - |
| Газопостачання |  |  |  |  |
| Витрати газу, всього | Млн. м3/рік | - | - | - |
| -у тому числа на комунально-побутові послуги | » | - | - | - |
| Протяжність газових мереж (будівництво) | км | - | - | - |
| Теплопостачання |  |  |  |  |
| Споживання сумарне | Гкал/год | - | - | - |
| Протяжність мереж (будівництво, перекладання) | км | - | - | - |
| Охорона навколишнього середовища |  |  |  |  |
| Санітарно захисні зони, всього | га | - | - | - |
| - У тому числі озеленені | » | - | - | - |