Додаток 7

**ПОГОДЖЕНО**

рішення виконавчого комітету

міської ради

29.07.2025 №174

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(орган місцевого самоврядування)

РІЧНИЙ ПЛАН
ВИРОБНИЦТВА, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ/
НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОСТАЧАННЯ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ НА 2025-2026 рр.

**Комунальне підприємство ”Калуська енергетична Компанія” Калуської міської ради**

(найменування суб’єкта господарювання)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  №з/п | Показники | Одиниці виміру | Період, що передує базовому (факт)  | Базовий період (факт)  | Річний план на 2025-2026 рр. | місяць |
| Жовтень 2025 р. | Листопад 2025 р. | Грудень 2025 р. | Січень 2026 р. | Лютий 2026 р. | Березень 2026 р. | Квітень 2026 р. | Травень 2026 р. | Червень 2026 р. | Липень 2026 р.Липень 2024р. | Серпень 2026 р. | Вересень 2026 р. |
| план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Відпуск теплової енергії з колекторів власних генерувальних джерел, усього, зокрема: | Гкал | 2 647,03 | 2 320,50 | 1 956,18 | 86,83 | 320,16 | 388,56 | 411,11 | 341,74 | 334,40 | 73,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 | на установках, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії | Гкал |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | котельні | Гкал | 2 647,03 | 2 320,50 | 1 956,18 | 86,83 | 320,16 | 388,56 | 411,11 | 341,74 | 334,40 | 73,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Надходження в мережу суб'єкта господарювання теплової енергії, яка вироблена іншими виробниками, усього, зокрема: | Гкал |  |  | 53 629 | 2 562 | 7 922 | 10 762 | 11 762 | 9 816 | 8 607 |  2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 | покупна теплова енергія  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | теплова енергія інших власників для транспортування мережами суб'єкта господарювання (розшифрувати за власниками) | Гкал |  |  | 53 629 | 2 562 | 7 922 | 10 762 | 11 762 | 9 816 | 8 607 | 2 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Надходження теплової енергії в мережу суб'єкта господарювання, усього (пункт 2 + пункт 1) | Гкал | 2 647,03 | 2 320,50 | 55 585,18 | 2 648,83 | 8 242,16 | 11 150,56 | 12 173,11 | 10 157,74 | 8 941,40 | 2 271,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Втрати теплової енергії в теплових мережах суб'єкта господарювання, усього: | Гкал | 912,44 | 551,77 | 7 150,56 | 341,29 | 1 059,21 | 1 434,16 | 1 566,26 | 1 307,09 | 1 149,57 | 292,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 34,47 | 23,77 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | зокрема втрати в теплових мережах суб'єкта господарювання теплової енергії інших власників  | Гкал |  |  | 6 972 | 333 | 1 030 | 1 399 | 1 529 | 1 276 | 1 119 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 2.2 | % |  |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Надходження теплової енергії суб'єкта господарювання в мережу інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Втрати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплотранспортувальних організацій | Гкал | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 3 | % | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, зокрема: | Гкал | 1 734,59 | 1 768,73 | 48 434,62 | 2 307,54 | 7 182,95 | 9 716,40 | 10 606,85 | 8 850,65 | 7 791,83 | 1 978,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.1 | теплова енергія інших власників  | Гкал |  |  | 46 657 | 2 229 | 6 892 | 9 363 | 10 233 | 8 540 | 7 488 | 1 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.2 | господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання  | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3 | корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби(котельні) | Гкал | 1 734,59 | 1 768,73 | 1 777,62 | 78,54 | 290,95 | 353,40 | 373,85 | 310,65 | 303,83 | 66,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.1 | населення | Гкал | 603,13 | 628,57 | 693,52 | 30,64 | 113,50 | 137,86 | 145,84 | 121,18 | 118,60 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 34,77 | 35,54 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.2 | релігійних організацій | Гкал | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 1 131,46 | 1 140,16 | 1 084,10 | 47,90 | 177,45 | 215,54 | 228,01 | 189,47 | 185,23 | 40,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 65,23 | 64,46 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 60,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.3.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | те саме у відсотках від пункту 7.3 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Теплове навантаження об'єктів теплоспоживання власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, зокрема на потреби: (котельні) | Гкал/год | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.1 | населення | Гкал/год | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.2 | релігійних організацій | Гкал/год |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал/год | 1,08 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.4 | інших споживачів | Гкал/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг споживачам, зокрема: | Гкал | 603,13 | 628,57 | 693,52 | 30,64 | 113,50 | 137,86 | 145,84 | 121,18 | 118,60 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1 | постачання теплової енергії, зокрема на потреби: | Гкал | 603,13 | 628,57 | 693,52 | 30,64 | 113,50 | 137,86 | 145,84 | 121,18 | 118,60 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.1 | населення | Гкал | 603,13 | 628,57 | 693,52 | 30,64 | 113,50 | 137,86 | 145,84 | 121,18 | 118,60 | 25,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.2 | релігійних організацій | Гкал |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.1.4 | інших споживачів | Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2  | постачання гарячої води, зокрема на потреби: | Гкал | 0  | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.1 | населення | Гкал | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.2 | релігійних організацій | Гкал |  0 |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.3 | бюджетних установ та організацій | Гкал | 0  |  0 |  0 | 0  | 0 | 0  |  0 | 0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.2.4 | інших споживачів | Гкал | 0  |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Директор КП ”Калуська енергетична Компанія” |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (підпис) |  Петро ШЕВЧУК(ініціали, прізвище) |