

Про передачу виконавчої

документації на об’єкт

«Нове будівництво модульної

газової котельні на території

Калуського ліцею №10 на вул.Євшана,17

в м.Калуш Івано-Франківської області»

Керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши службову записку начальника управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради Юрія Токарука від 06.08.2025 №01-08/198, виконавчий комітет міської ради

**ВИРІШИВ:**

1. Управлінню будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (Юрій Токарук) передати виконавчу документацію на об’єкт «Нове будівництво модульної газової котельні на території Калуського ліцею №10 на вул.Євшана,17 в м.Калуш Івано-Франківської області» управлінню освіти Калуської міської ради (Ірина Люклян) згідно з додатком.

2. Суб’єктам, вказаним в пункті 1 цього рішення, в місячний термін після прийняття рішення оформити акт приймання-передачі виконавчої документації.

3.Контроль за виконання рішення покласти на заступника міського голови Богдана Білецького.

Міський голова Андрій НАЙДА

Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради

Перелік

виконавчої документації по об’єкту

«Нове будівництво модульної газової котельні на території Калуського ліцею №10 на вул. Євшана, 17 в м. Калуш Івано-Франківської області»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва документу | | Кількість |
|  | Виконавчо-технічна документація по об’єкту будівництва ( 113 арк.) | | 1 компл. |
|  | Паспорт на котельню ТКД 500-000 ( 52 арк) | | 1 компл. |
|  | Паспорт на котел Express - DUO (26 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт на котел Express - TRIO (26 арк.) | | 1шт. |
|  | Технічний паспорт котла Express - DUO (19 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція з експлуатації котла Express (28 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція з експлуатації автоматики котла Express (12 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт на теплолічильник Multical 603 (1арк.) | | 1шт. |
|  | Керівництво з експлуатації на теплолічильник Multical 603 (34 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт фільтра газового Madas (51 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт на клапан газовий Madas (13 ст.) | | 1шт. |
|  | Гарантійний талон на систему очистки води Ecosoft (9 ст.) | | 1шт. |
|  | Керівництво з експлуатації та налаштуванню установки хімічної очистки води FU12-52 TVIN (35 ст.; 23ст.; 14 арк.) | | 3шт. |
|  | Паспорт на бак розширювальний Varem (11 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт насосної станції Wilo-Jet HWJ 301 (55 ст.) | | 2шт. |
|  | Інструкція з експлуатації насосів Wilo Stratos GIGA B (по 5 альб.) | | 2шт. |
|  | Інструкція з монтажу насосів Wilo Yonos MAXO 65 (18 ст.) | | 2шт. |
|  | Гарантійні талони на насоси Wilo (6 арк.) | | 6шт. |
|  | Паспорт лічиьника активної та реактивної електроенергії типу MTX 3G30.DK.4L1-DOG4 (2 арк.) | | 1 шт |
|  | Паспорт, інструкція із експлуатації лічильник води Baylan КК R-160 IP 68 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Настанова з експлуатації реле протока WATTS FLU 25/PL (5 арк.) | | 5шт. |
|  | Паспорт газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (24 ст.) | Сигналізація підвальних приміщень ліцею | 1шт. |
|  | Настанова з експлуатації газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (60 ст.) | 1шт. |
|  | Інструкція з монтажу газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (44 ст.) | 1шт. |
|  | Сповіщувач світлозвуковий «Сержант» (4 ст.) | 2шт. |
|  | Паспорт газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (24 ст.) | Сигналізація  приміщення  котельні | 1шт. |
|  | Настанова з експлуатації газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (60 ст.) | 1шт. |
|  | Інструкція з монтажу газосигналізатора ВАРТА 1-03,14 (44 ст.) | 1шт. |
|  | Паспорт, інструкція з експлуатації та монтажу на реле тиску газу DG.B (1 арк.) | | 2 шт |
|  | Керівництво з експлуатації паспорт реле напруги, перекосу та послідовності фаз RNPP-311M (6 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт прилад приймально контрольний пожежі ТІРАС-4П (4 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт модуль барєрного іскрозахисту МБІ-2 TIRAS (4 ст.) | | 2шт. |
|  | Паспорт пристрій передавальний пожежної тривоги МЦА-GSM (4 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт та коротка настанова модуль розширення дискретного вводу ПРМ-24,1 ТОВ «АКУТЕК» (4 ст.) | | 2шт. |
|  | Паспорт та коротка настанова пристрій керуючий багатофункціональний ПР200-24,3,2,0 ТОВ «АКУТЕК» (4 ст.) | | 2шт. |
|  | Паспорт та коротка настанова модуль розширення аналогового вводу ПРМ-24,3 ТОВ «АКУТЕК» (4 ст.) | | 1шт. |
|  | Настанова з експлуатації гарантійний талон на блок живлення імпульсний БП-50-1к «МІКРОЛ» (2 арк.) | | 2шт. |
|  | Паспорт та технічний опис контролер програмований універсальний КУ 24-І/2GSM/GPRS шлюз G21 «РАУТ-автоматика» (22 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт та технічний опис контролер програмований універсальний КУ 24-І/2 Simplynel 21 «РАУТ-автоматика» (20 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт, гарантійний талон термоперетворювач опору ТСП-1088 (4 арк.) | | 4шт. |
|  | Інструкція з монтажу та експлуатації на кулачкові вимикачі серії 4G ТОВ «ВЕСТА-ЕЛЕКТРО» ( 9 арк.) | | 9шт. |
|  | Інструкція та настанова з експлуатації та монтажу на автоматичний вимикач ETI ETIBREAK NBS (2 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція та настанова з експлуатації та монтажу на диференційний автомат ETI EFI-P2 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція та настанова з експлуатації та монтажу на диференційний автомат ETI KZS-2M (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція та настанова з експлуатації та монтажу на блок реле ETI ETITEC ML T123 300/12.5 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Інструкція та настанова з експлуатації та монтажу на контактор електродвигуна ETI MPE-25 (6 арк.) | | 6шт. |
|  | Паспорт манометра ДМ05-МП-3У (5 арк.) | | 5шт. |
|  | Паспорт манометра ДМ05-0-4 (2 арк.) | | 2шт. |
|  | Паспорт манометра ДМ (8 арк.) | | 8 шт |
|  | Паспорт манометр з термометром ДМТ 05.0-6.0-120.2,5.G1/2 (7арк.) | | 7 шт |
|  | Декларація про відповідність манометр з термометром ДМТ 05.0-6.0-120.2,5.G1/2 (7 арк.) | | 7 шт |
|  | Паспорт термометр біметалевий ТБ 0-120 (5 арк.) | | 5шт. |
|  | Інструкція із монтажу та експлуатації редуктор тиску після себе HERZ D 25 (10 арк.) кн. | | 1шт. |
|  | Паспорт технічний опис та інструкція по експлуатації на шафовий газорегуляторний пункт ШГРП-25/40D-2M-15/C5 зав № 4758 (11 арк.) | | 1шт. |
|  | Сертифікати, декларації, висновки, посвідчення на ШГРП-25/40D-2M-15/C5 зав № 4758 (55 арк.) | | 55шт. |
|  | Паспорт фільтр газовий ФГк-Д-50-1,6-П-Г-Л-П (13 арк.) | | 2шт. |
|  | Паспорт запобіжного клапана VS/AM65 (19 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт на регулятор тиску Dival 500 (21 ст.) | | 2шт. |
|  | Сертифікати та дозволи на регулятори тиску (20 арк.) | | 20шт. |
|  | Схема газова принципова ШГРП-25/40D-2M-15/C5 зав № 4758 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Будівельний паспорт на пункт обліку витрат газу ШПОГ-50 D-K №670 (12 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт вхідна пряма ділянка 1-ПД-50-1,6 (3 арк.) | | 1шт. |
|  | Сертифікати, декларації, висновки, посвідчення на ШПОГ-50 D-K №670 (55 арк.) | | 55шт. |
|  | Паспорт кран кульовий газовий 11 с 37 п BREZE (5 арк.) | | 5шт. |
|  | Схема газова принципова ШПОГ-50 D-K №670 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Загальний журнал робіт (106 арк.) | | 1шт. |
|  | Акти на закриття прихованих робіт, акти випробування, акти приймання відповідальних конструкцій (34 арк.) | | 34шт. |
|  | Журнал вхідного контролю якості матеріалів (30 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт лічильника газу роторний DELTA Compact G-40 DN 50 PN 16 зав.№ 3404655699 (23 ст.) | | 1шт. |
|  | Свідоцтво по повірку лічильника DELTA Compact G-40 (1 арк.) | | 1шт. |
|  | Паспорт коректор об’єму газу ВЕГА -1.01-0.6-100-0.5-НЧ-NO зав.№ 21814 (20 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт модуль зв’язку «ВЕГА»-1 (8 ст.) | | 1шт. |
|  | Паспорт Манометр ДМ 05 (2 арк.) | | 2шт. |
|  | Паспорт Напоромір ДМ 05 (2 арк.) | | 2шт. |
|  | ТЕХНІЧНИЙ ЗВІТ за результатами проведених комплексних пуско-режимно-налагоджувальних еколого-теплотехнічних випробувань та інвентаризації шкідливих викидів водогрійних котлів EXPRESS- TRIO Q=675 кВт,зав.№120117 та EXPRESS DUO Q=450 кВт, зав.№120116 (45 арк.)  *Примітка: один екземпляр із підписами повернути підряднику* | | 2шт. |
|  | Журнал авторського нагляду за будівництвом (8 арк.) | | 1шт. |
|  | Акт про налагодження і випробовування пристроїв автоматичного регулювання тиску газу та запобіжних клапанів газорегуляторного пункту ШГРП-25/40D2М-15/С5 | | 1шт. |
|  | Акт налагодження і випробовування системи дистанційної передачі показників газового лічильника та коректора об’єму спожитого газу | | 1шт. |
|  | Акт налагодження і випробовування системи диспетчеризації та передачі даних котельні | | 1шт. |

Керуючий справами виконкому Олег САВКА